ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

| ΠΕΔ-Α-01401 | ΕΚΔΟΣΗ 1η 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ |
| --- | --- |

ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ /ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1) Η παράγραφος 4.2.19 τροποποιείται ως εξής:  Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης ( για άμεση ανταπόκριση στις βλάβες ) με μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο να έχει πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή βεβαίωση εκπαίδευσης. Επίσης να υπάρχει εξουσιοδότηση του προμηθευτή από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των μηχανημάτων και να διαθέτει τα αντίστοιχα διακριβωμένα προς τούτο όργανα (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης). Οι συμμετέχοντες να βεβαιώνουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης με παρουσία τεχνικού εντός 24 χώρου από την αναγγελία της βλάβης πράγμα το οποίο να τεκμηριώνεται με την ύπαρξη ικανού αριθμού εκπαιδευμένων τεχνικών ( τουλάχιστον τριών)   στο προσφερόμενο είδος.

2) Η παράγραφος 5.1.1.1 διαγράφεται.

|  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ασμχοσ (υι) νικολαοσ μαγειρασ |
| --- | --- |
|  | ΕΛΕΓΧΟΣ |
|  | ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |