ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΠΕΔ–Α–00316 



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η
                                                                                                     2η  ΕΚΔΟΣΗ   

	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ


	                         








ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
	


ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. Να προστεθούν στην Προσθήκη Ι-1 (Υλικά οφθαλμολογίας για επεμβάσεις κόγχου και δακρυϊκής συσκευής), με α/α 38, 39 και 40 τα παρακάτω υλικά:
	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

	38
	Σφαιρικά οφθαλμικά εμφυτεύματα για την αποκατάσταση του κόγχου μετά από διαδικασία εκκένωσης  ή αφαίρεσης βολβού, από βιοσυμβατό πορώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.  
CPV: 33184100-4
	Οφθαλμικό εμφύτευμα από πολυαιθυλένιο με αλληλοσυνδεόμενους πόρους που να επιτρέπει την αγγείωση και την ανάπτυξη μαλακών ιστών στο εσωτερικό του. 
Η πρόσθια επιφάνεια να είναι λεία και πορώδης, με τέσσερα ρηχά τούνελ ραμμάτων, με σκοπό να διευκολύνουν την προσάρτηση των ορθών μυών.
Να είναι αποστειρωμένο σε μονή συσκευασία.
Να συνοδεύεται από εξάρτημα εισαγωγής που διευκολύνει την εμφύτευση του, αποτρέποντας την πρόσφυση των ιστών κατά την τοποθέτηση του.
Να είναι διαθέσιμο σε διάφορες διαμέτρους από 14 έως 23mm (Το μέγεθος θα ορίζεται στη διακήρυξη)



	39
	Διαμορφωτές κοιλωμάτων επιπεφυκότα από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής.
CPV: 33140000-3

	Ο διαμορφωτής κοιλωμάτων επιπεφυκότα να είναι σχεδιασμένος για την αποφυγή συμφύσεων μεταξύ του ταρσικού και του βολβικού επιπεφυκότα. 
Να αποτρέπει τη συρρίκνωση της κοιλότητας και να διατηρεί επαρκώς τον τροχιακό χώρο μετά από εξόρυξη ή εκκένωση βολβού. 
Να είναι διαφανής και να διαθέτει δύο οπές στο κέντρο για αερισμό.
Να είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής.
Να έιναι αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία.
Να έχει ωοειδές σχήμα και να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη τουλάχιστον από 19 έως 25 mm.
(Το μέγεθος θα ορίζεται στη διακήρυξη)


	40
	Δακτύλιος κοιλωμάτων επιπεφυκότα από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής.
CPV: 33140000-3

	Ο δακτύλιος κοιλωμάτων επιπεφυκότα να είναι σχεδιασμένος  για την αποφυγή ολικής ή μερικής πρόσφυσης μεταξύ της εσωτερικής
όψης του βλεφάρου και του βολβού του ματιού, καθώς και για τη διατήρηση του βάθους
του επιπεφυκότα.
Να είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής κατάλληλο για οφθαλμική χρήση.
Να διατίθεται αποστειρωμένος.
Να έχει ωοειδές σχήμα και να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη τουλάχιστον από 19 έως 25 mm.
(Το μέγεθος θα ορίζεται στη διακήρυξη)


2. Να προστεθεί στην Προσθήκη Ι-3 (Αναλώσιμα υλικά οφθαλμολογίας για επεμβάσεις καταρράκτη), με α/α 93 το παρακάτω υλικό:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

	93
	Ιξωδοελαστικό Διάλυμα Υαλουρονικού νατρίου 3%

CPV: 33692000-7
	Σε σύριγγες κατ΄ ελάχιστον 1 ml: 

Να είναι ψηλής ποιότητας ιξωδοελαστική ουσία με βάση το βιοζυμωμένο υαλουρονικό νάτριο για ενδοφθάλμια εφαρμογή., συγκέντρωσης 3.0% 

Μοριακό βάρος 1.0–1.8 MDa

Ιξώδες 300.000 mPa.s

Ωσμωμοριακότητα =300-350 mΟsm/kg και ph 6.8 -7.6

Να διαθέτει μέγεθος κάνουλας 23 G




3. Να προστεθεί στην Προσθήκη Ι-5 (Αναλώσιμα υλικά οφθαλμολογίας για επεμβάσεις γλαυκώματος), με α/α 13 το παρακάτω υλικό:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

	13
	Αντιγλαυκωματική βαλβίδα τύπου eyeplate, με δυνατότητα αναδίπλωσης και ένθεσης ανάμεσαστους μυς
CPV: 33140000-3
	Να είναι κατασκευασμένη από εύκαμπτη σιλικόνη ιατρικών προδιαγραφών με πάχος ίσο ή μικρότερο των 0.80 mm 

Να διατίθεται σε 2 μεγέθη 200 mm2 και 300 mm2 •

Να έχει την δυνατότητα να ¨διπλωθεί ¨ με σκοπό την ένθεση της από μικρές τομές.  

Να δίνατε να τοποθετηθεί χωρίς να σηκωθούν οι μύες του οφθαλμού για την ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών επιπλοκών. 

Η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα παροχέτευσης να είναι ίση ή μικρότερη των 0.48mm ενώ η εσωτερική να είναι ίση με 0.18 mm 

Οι διαστάσεις της βαλβίδας 200mm2 να είναι οι παρακάτω Πλάτος ίσο ή μικρότερο των 16.9 mm και το μήκος να μην ξεπερνάει τα 15 mm 

Οι διαστάσεις της βαλβίδας 300mm2 να είναι οι παρακάτω Πλάτος ίσο ή μικρότερο των 19mm και μήκος να μην ξεπερνάει τα 18.7 mm


	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ–Α–00316  
ΕΚΔΟΣΗ 2η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η 


	ΣΥΝΤΑΞΗ 

	

	ΕΛΕΓΧΟΣ

	

	ΘΕΩΡΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

	


