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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4η
                                                                                                     2η  ΕΚΔΟΣΗ   

	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ


	                         








ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
	


ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. Να προστεθεί στην Προσθήκη Ι-Β (Ενδοφακοί τριών τμημάτων), με α/α 7 το παρακάτω υλικό:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

	7
	Ενδοφακός Υδρόφοβος Σφαιρικός τριών τεμαχίων  
CPV : 33731110-7
	Ακρυλικός υδρόφοβος, σφαιρικός ενδοφακός τριών τεμαχίων με απτικά μέρη από PMMA , με δείκτη διάθλασης άνω του 1,54 ολικό μήκος 13 χιλ, οπτικό τμήμα 6 χιλ, προστασία από uv ακτινοβολία σε διοπτρίες από 6-30 : να συνοδεύεται από τα αντίστοιχά του φυσίγγια.


