ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΠΕΔ–Α–00323 



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η
1ης  ΕΚΔΟΣΗΣ
	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ


	                         


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

	


ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. Να προστεθεί στην Προσθήκη ΙΙ -4β (Συνθετικό μη απορροφήσιμο πολυπροπυλένιο, με βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα),το παρακάτω υλικό:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

	186α
	Ραμμα 10/0 από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο μη απορροφήσιμο
	Με δυο ευθείες βελόνες (Spatula Micropoint) μήκους 16mm και μήκος ράμματος 23 cm.


	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ–Α–00323
ΕΚΔΟΣΗ 1η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η 


	ΣΥΝΤΑΞΗ 

	

	ΕΛΕΓΧΟΣ

	

	ΘΕΩΡΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

	


