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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η
1ης  ΕΚΔΟΣΗΣ
	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ


	                         


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

	


ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. Να προστεθεί στην Προσθήκη ΙΙ -8β (Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης, με βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα),το παρακάτω υλικό:
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

	Ράμμα 4/0 μονόκλωνο από πολυδιοαξόνη απορροφήσιμο
	Νο 4/0 με δύο βελόνες 17mm στρογγυλού σώματος ατραυματικές ½ του κύκλου αμφίπλευρα τοποθετημένες με μήκος ράμματος 90cm EP 1,5 και χρώμα ιώδες 


2. Να προστεθεί στην Προσθήκη ΙΙ -5β (Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο με βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα),το παρακάτω υλικό:
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

	Ράμμα 6/0 μονόκλωνο από πολυαμίδιο μη απορροφήσιμο
	Ράμμα μη απορροφήσιμο από μονόκλονο πολυαμίδιο Νο 6/0 EP0.7, μαύρου χρώματος, μήκους 75cm, με βελόνα 12mm αντιστρόφως κόπτουσα 3/8 του κύκλου


	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ–Α–00323
ΕΚΔΟΣΗ 1η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η 
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