**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑΣ ΠΕΔ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)**

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ** |
| ΟΝΟΜΑ | **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | **ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ** |
| ΓΕ/ΦΟΡΕΑΣ/ΔΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ | **ΓΕΣ/ΔΕΜ** |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | **210-655-2968** |
| ΚΙΝΗΤΟ (Προαιρετικό) |  |
| E-mail (Υπηρεσιακό) | **str-ges-dem2@army.gr** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** |
| Σύνταξη Προδιαγραφής **\*** | ΝΕΑ |
| Κωδικός Προδιαγραφής |  |
| Τίτλος **\*** | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ |
| Τύπος Προδιαγραφής **\*** | Α |
| Κωδικός CPV **\*** | 38432000-2 (Συσκευές αναλύσεων) |
| Κωδικός Κλάσης | Τετραψήφιος κωδικός που μπορεί να ανευρεθεί στον ιστότοπο του ΝΑΤΟ <https://www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm>, επιλογή (στο κάτω μέρος της σελίδας με μπλε φόντο) στις Online services το “NATO multilingual ACodP-2/3”. **Μη υποχρεωτικό.** |
| Συν Προτ Τεχν Προδιαγ. (ΣΠΤΠ) | OXI |
| Περιγραφή Χαρακτηριστικών ΠΕΔ **\*** | Η συσκευή προσδιορισμού περιεκτικότητας θείου σε καύσιμα η οποία περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών τους.Απαιτείται να παρέχει εύρος μετρήσεων 25ppb εως 10.000 ppb ή 1% W/W και να έχει όριο ανίχνευσης 10 ppb S. |
| Ημερομηνία λήξης τεχνικού διαλόγου **\*** | 01 Απρ 2025 |

**\* Υποχρεωτική Αναγραφή**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Ο Συντάκτης θα πρέπει να αποστέλλει στο e-mail που αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω, ταυτόχρονα με την αποστολή του αρχείου της ΠΕΔ **(σε word)**, πλήρως συμπληρωμένο τον ανωτέρω Πίνακα.

2. Σε περίπτωση τροποποίησης ΠΕΔ θα πρέπει να αποστέλλονται συγχρόνως η αρχική έκδοση της ΠΕΔ, καθώς και όλες οι μέχρι τότε υφιστάμενες τροποποιήσεις.

3. Τυχόν σχόλια, κατά τη διάρκεια του τεχνικού διαλόγου, θα αποστέλλονται από το σχολιαστή απευθείας στο e-mail του συντάκτη.

**Στοιχεία Επικοινωνίας με ΓΕΕΘΑ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

Λεωφόρος Μεσογείων 227-231

155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-6555911

**ΓΕΕΘΑ/Δ2/4 (ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)**

ΜΥ (ΠΕ Αˈ) Παππάκου Σοφία Αφροδίτη

Τηλ. 210-657-4164

E-mail: h.specifications@hndgs.mil.gr